**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» № 710 від 11.10.2016 року (зі змінами).

Закупівля здійснюється із застосуванням норм Закону України “Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 з усіма внесеними змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

**Предмет закупівлі:** Відновлення працездатності та поточний ремонт систем інженерної мережі житлової будівлі, розташованої за адресою: Харківська обл. м. Балаклія, вул. Соборна, 82, кoд ДК 021:2015: 50510000-3 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

**Мета використання товару**: для задоволення потреб Замовника.

**Ідентифікатор закупівлі**: UA-2024-04-30-002046-a

**Найменування замовника**: Упpaвлiння житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, тpaнcпopтa тa блaгoуcтpoю Бaлaклiйcькoї мicькoї paди Хapкiвcькoї oблacтi

**Юридична адреса замовника**: 64200 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклі, вул Центральна, 16.

**Код за ЄДРПОУ:** 34329096.

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Відновлення працездатності та поточний ремонт систем інженерної мережі житлової будівлі, розташованої за адресою: Харківська обл. м. Балаклія, вул. Соборна, 82, кoд ДК 021:2015: 50510000-3 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

**Кількість товарів**: 1 послуга

**Місце поставки товарів**: 64200, Хapкiвcькa oбл., Iзюмcький paйoн, м. Бaлaклiя, вул. Соборна,82.

**Строк поставки товарів**: До 15 червня 2024 року.

**Вид процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**: 1283000,00 грн. з ПДВ.

**Джерело фінансування**: місцевий бюджет.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.**

Предмет закупівлі: Відновлення працездатності та поточний ремонт систем інженерної мережі житлової будівлі, розташованої за адресою: Харківська обл. м. Балаклія, вул. Соборна, 82 (ДК 021:2015: 50510000-3 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів).

Строк надання послуг: по 15 червня 2024 р.

Місце надання послуг:

- будівля за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Соборна, 82.

1. Промивка системи опалення здійснюється сертифікованим хімічним реагентом. Реагенти, які використовуються для проведення робіт не повинні наносити шкоди внутрішній поверхні трубопроводів та теплообмінному обладнанню.

2. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території Замовника, для визначення детального обсягу робіт та порядку надання послуг. За результатами огляду скласти детальний дефектний акт з визначенням точної довжини та діаметрів трубопроводів, які потребують промивки, кількості та типу опалювальних приладів, а також необхідність проведення ремонтних робіт. Надати підписаний відповідальними особами Замовника дефектний акт у складі пропозиції.

3. Орієнтовний обсяг робіт:

№

п/п Найменування робіт Одиниця

виміру Орієнтовна кількість

1 Гідрохімічне очищення внутрішньої поверхні трубопроводів систем опалення м 2000

2 Гідрохімічне очищення внутрішньої поверхні опалювальних приладів шт. 285

3 Пасивація система 1

4 Збирання і розбирання промивної схеми система 1

5 Гідравлічні випробування трубопроводів системи опалення м 2000

6 Ремонтні роботи

4. Надати в складі тендерної пропозиції розрахунок вартості послуг в складі: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис та підсумкова відомість ресурсів до нього, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат. (розроблений в програмному комплексі АВК-5), (пропечатана та підписана учасником).

5. Надати в складі тендерної пропозиції копії сертифікатів якості хімічних реагентів, що будуть використані при виконанні робіт.

6. Надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист відносно того, що Учасник гарантує протягом 12 (дванадцяти) місяців після надання послуг усувати всі недоліки (дефекти), які безпосередньо пов'язані з неякісним наданням послуг, за власний рахунок.

7. Учасник повинен надати копії:

- чинного дозволу або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо); злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів та інших небезпечних речовин; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме на усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62.

**Строк виконання послуг:**  до 15.06.2024р.

**Оплата**: оплата за послуги здійснюється протягом 30 календарних днів

**Порядок оплати**: Розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту та на підставі підписаного Сторонами Акта здачі-приймання наданих Послуг.