ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про

ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

| Вид закупівлі | Відкриті торги з особливостями Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями проводиться Замовником з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) |
| --- | --- |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-08-08-010616-a |
| Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труба поліетиленова PE 100 SDR 17 DN 63 ДК 021:2015: 44163000-0; Труба поліетиленова PE 100 SDR 17 DN 75 ДК 021:2015: 44163000-0; Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 63 x 63 Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9; Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 63 x 75 Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9; Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 75 x 75 Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9; Муфта поліетиленова компресійна з переходом на фланець DN 63х2 1/2” Unidelta (або еквівалент)ДК 021:2015: 44167100-9; Муфта поліетиленова компресійна з переходом на фланець DN 75х3” Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9) |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | 297 900,00 грн. (Двісті дев’яносто сім тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ розмір призначення, визначений відповідно до планової потреби |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі | Труба поліетиленова PE 100 SDR 17 DN 63 ДК 021:2015: 44163000-0 – 2000 м.пог.; Труба поліетиленова PE 100 SDR 17 DN 75 ДК 021:2015: 44163000-0 - 1000 м.пог.; Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 63 x 63 Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9 – 20 шт.; Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 63 x 75 Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9 – 5 шт.; Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 75 x 75 Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9 – 10 шт.; Муфта поліетиленова компресійна з переходом на фланець DN 63х2 1/2” Unidelta (або еквівалент)ДК 021:2015: 44167100-9 – 12 шт.; Муфта поліетиленова компресійна з переходом на фланець DN 75х3” Unidelta (або еквівалент) ДК 021:2015: 44167100-9 – 6 шт. Замовник залишає за собою право зменшити обсяги закупівлі після укладання договору у разі зменшення фінансування та/або виробничої потреби Замовника. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку, навантаження/розвантаження з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. Строк поставки товарів: партіями відповідно до заявок Замовника протягом поточного року до 31.12.2025 року. Поставка товару відбувається за адресою: 64253, Україна, Харківська область, Ізюмський район, село Мілова, будинок 2 за рахунок постачальника (вартість доставки входить до вартості товару). Поставка товару може відбуватись партіями за заявкою замовника. В такому разі кожна партія товару, повинна бути доставлена протягом п’яти робочих днів з моменту такої заявки. Вимоги щодо якості товару: товар повинен бути новим, повинен відповідати діючим стандартам та вимогам України, гарантія на товар повинна бути не менше гарантії заводу виробника. Технічна специфікація Таблиця 1 Найменування Товару*; Вимоги щодо якості (ДСТУ, ТУ, ГОСТ, стандарт виробника тощо)*; Одиниця виміру; Кількість. Труба поліетиленова PE 100 SDR 17 DN 63; ДСТУ EN 12201-2:2018; м.пог; 2 000. Труба поліетиленова PE 100 SDR 17 DN 75; ДСТУ EN 12201-2:2018; м.пог; 1 000. Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 63 x 63 Unidelta (або еквівалент); ДСТУ ISO 9625:2003; шт.; 20. Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 63 x 75 Unidelta (або еквівалент); ДСТУ ISO 9625:2003; шт.; 5. Муфта поліетиленова компресійна з’єднувальна DN 75 x 75 Unidelta (або еквівалент); ДСТУ ISO 9625:2003; шт.; 10. Муфта поліетиленова компресійна з переходом на фланець DN 63х2 1/2” Unidelta (або еквівалент); ДСТУ ISO 9625:2003; шт.; 12. Муфта поліетиленова компресійна з переходом на фланець DN 75х3” Unidelta (або еквівалент); ДСТУ ISO 9625:2003; шт.; 6. Ціна тендерної пропозиції включає: ціну Товару; всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією Товару Покупцю; всі витрати Постачальника, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку Товару до місця поставки, визначеного складу Покупця, затрати по зберіганню Товару на складі Постачальника. Учасник гарантує: - належну, згідно з вимогами виробника, якість Товару, його відповідність чинним стандартам протягом гарантійного строку експлуатації Товару (не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки, але не менш, ніж встановлено виробником Товару). Гарантійні зобов’язання на Товар починаються з дати підписання Сторонами належним чином оформленої видаткової накладної; - що Товар буде супроводжуватися відповідним документом, що посвідчує якість Товару відповідно до чинного законодавства України (сертифікат відповідності/якості та/або паспорт/сертифікат якості виробника, та/або інший документ, якщо таке встановлено); - що Товар, який поставляється, є новим, в готовому до використання за призначенням стані; - що упаковка та маркування Товару має відповідати чинним ДСТУ (ТУ, ГОСТ) та вимогам для даного типу Товару, якщо такі встановлені. В складі тендерної пропозиції учасник надає документ про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам тендерної документації та повинна бути підтверджена копіями сертифікатів та/або декларації виробника та/або посвідчення про якість та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі, кожного запропонованого учасником товару. В складі тендерної пропозиції учасник надає: Скановану копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо можливості застосування труб для мереж господарсько-питного водопостачання, відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Скановані копії протоколів приймально-здавальних випробувань за минулий (або поточний) календарний рік заявленого в предметі закупівлі типорозміру водопровідних поліетиленових труб відповідно до ДСТУ EN 12201-2:2018, за переліком випробувань згідно ДСТУ CEN/TS 12201-7:2018. Учасник в складі тендерної пропозиції надає заповнену таблицю 1 цього додатку №2 до тендерної документації. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Відповідно до листа Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому. Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане питання законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на принципи здійснення закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі здійснюють за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін, комерційних пропозицій на аналогічний товар. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби. Очікувана вартість на закупівлю складає 297 900,00 грн. (Двісті дев’яносто сім тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ. |