
PAGE  


                                                                                        Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  начальника  

Балаклійської  міської військової 

адміністрації  

від  24 лютого 2026 р.  № 388
Обгрунтування підстави для
здійснення замовником закупівлі по предмету закупівлі:
«Система внутрішнього  відеоспостереження в комплекті (32-канальнийі реєстратори, IP відеокамери внутрішнього встановлення, комутатори, жорсткі диски, монтажні коробки, антивандальні оптобокси,  антивандальні ящики, кабель звита пара та витратні матеріали) з монтажем та пусконалагодженням»,

код ДК 021:2015: 32230000-4 — Апаратура для передавання радіосигналу з    приймальним пристроєм
(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Закупівля системи відеоспостереження для встановлення в кабінетах, приміщеннях будівлі міської ради за адресою м.Балаклія, вул. Захисників України, 18 проводиться на виконання розпорядження  начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.07.2025 №1216 «Про встановлення системи відеоспостереження в адміністративній будівлі Балаклійської міської ради Харківської області»  з  метою  оперативного реагування на надзвичайні ситуації, захисту життя і здоров’я працівників, у  зв’язку з загрозами, що виникають під час дії воєнного стану, запобіганню  несанкціонованого доступу до приміщень, крадіжок, знищення майна тощо, в рамках Програми розвитку місцевого самоврядування Балаклійської  територіальної громади Харківської області на 2022 - 2026  роки. Кошторисні призначення на закупівлю виділені розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 20.02.2026 №381   «Про внесення змін до бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік». 
1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Балаклійська міська рада Харківської області, 64207, Україна , Харківська обл.,  Ізюмський р-н, Балаклія, вул. Захисників України, буд. 18; ЄДРПОУ 04058628; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади .
2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
«Система внутрішнього  відеоспостереження в комплекті (32-канальнийі реєстратори, IP відеокамери внутрішнього встановлення, комутатори, жорсткі диски, монтажні коробки, антивандальні оптобокси,  антивандальні ящики, кабель звита пара та витратні матеріали) з монтажем та пусконалагодженням », код ДК 021:2015: 32230000-4 — Апаратура для передавання радіосигналу з    приймальним пристроєм.

3.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
705000,0 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозорро» та аналізу ринкових цін на сайтах постачальників:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-03-27-001141-a
https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-11-07-005460-a
https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-03-005793-a
4. Розмір бюджетного призначення: 705000,0 грн. 
5.Джерело фінансування: Кошти місцевого бюджету.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки такий товар за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника 
Система відеоспостереження повинна відповідати таким загальним вимогам:

6.1.Призначення системи відео/аудіо спостереження забезпечує: - внутрішнє відеоспостереження  з метою моніторингу ситуації та для забезпечення оперативного втручання.
6.2. Вся система відео та аудіо даних повинна відповідним чином бути захищена шляхом шифрування потоків в реальному часі в стандарті, який використовується алгоритм AES256, або аналогічний по кріпостійкості; - локальне зберігання інформації з відеокамер на жорстких дисках; - можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою на об'єкті з метою збереження даних та уникнення загрози витоку інформації.
6.3.Після інсталяції та налаштування всього обладнання Виконавець зобов'язаний передати обліковий запис (логін та пароль) адміністратора представнику Замовника.
6.4.В якості основного зв'язуючого каналу (камера – комутатор - сервер) відеоспостереження  використовується  побудована  ізольована локальна мережа, що складається з ліній оптоволоконних кабелів, звитої пари, PoE комутаторів, інжекторів, відеосерверів.
6.5.Виконавець зобов'язується підключити  побудовану систему на діючий відеосервер з виведенням сходових камер на головний монітор пульта. 
6.6.На все обладнання встановлене Виконавцем та монтажні роботи  Гарантійний строк (строк, протягом якого Постачальник гарантує якість Системи) на Систему складає не менше 12 (дванадцяти) місяців з дня підписання договору.  Усі наступні після монтажу витрати по гарантійному ремонту та усунення несправностей у роботі системи Виконавець виконує власними силами, ресурсами та за власний рахунок, у строки обумовлені нижче.

Після виявлення несправності в роботі системи, замовник сповіщає виконавця.

Виконавець у триденний термін повинен приїхати на об'єкт та визначити причини несправностей та усунути всі несправності та відновити повну працездатність системи. 
У разі неможливості усунення несправностей, Виконавець повинен проінформувати Замовника про подальші дії для відновлення працездатності системи та строки їх виконання, але ці терміни не повинні перевищувати 7 (сім) календарних днів.
У разі  невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за Договором укладеним між Виконавцем та Замовником, а саме порушення термінів надання послуг, недотримання якості надання послуг та в інших випадках, Виконавець несе відповідальність у розмірі 0,5 відсотка вартості послуги, з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад п’ять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості ненаданої послуги.

6.7.Виконавець за власний рахунок забезпечує обладнання, апаратуру, інструмент (тестувальні прилади, драбини чи підйомники, ручний інструмент тощо), необхідні для надання послуг.
         6.9. Виконавець повинен здійснити інсталяційні, пуско-налагоджувальні послуги: 

- прокладка кабелю віта пара між серве-рами-PoE комутаторами-PoЕ інжекто-рами-камерами

- монтаж такелажу для підвісу діелект-ричного кабелю - зварювання та вимірю-вання параметрів оптики; 

- монтаж відеокамер на кронштейні; 

- монтаж вузлів відео нагляду (боксів); 

- монтаж та підключення комутаційного обладнання у боксі; 

- інсталяція програмного забезпечення та його налаштування під існуючу організаційну структуру; 

- програмування камер відеоспостереження 

- програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної каме-ри з платформи збору та накопичення відеоданих через канали зв’язку; 

- налаштування відео реєстраторів та накопичення відеоданих для забезпечення роботи з детекції руху та розкладу.

6.10.Надати  Специфікацію на обладнання та матеріали; схему включення вузлів відео спостереження, повний перелік логінів, паролів, портів, IP адрес.
6.8. Виконавець повинен придбати обладнання та матеріали по номенклатурі і в обсягах, які необхідні для виконання монтажних послуг та забезпечити їх доставку на об’єкт Замовника. При цьому, всі основні компоненти обладнання мають бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється. Виконавець зобов'язується не змінювати обладнання, яке зазначено в даному Договорі.
6.11.Здійснити доставку, монтаж, установку, введення в експлуатацію, підключення обладнання та проведення навчання представників Замовника за свій рахунок.

6.12.Технічні та інші характеристики обладнання:
	№
	Найменування 
товару
	Од.
вим.
	Кіл-ть
	                            Технічні та
                інші характеристики
( на рівні зазначених, але не нижче)

	1
1
	32-канальний реєстратор DHI-NVR4232-4KS3
 або еквівалент
	
шт
	
4
	32-канальний 4K мережевий відеореєстратор; 1U 2HDD Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264;Декодування: макс 8 каналів х 1080р;Вхідний потік 160 Мбіт/с;Аналітика за рахунок камери: виявлення/розпізнавання облич (6кан); охорона периметра (6кан); SMD Plus (6кан)


	2
	IP відеокамера VIA SECURITY VS-D12A 2МП (2.8мм) або еквівалент
	шт
	127
	Роздільна здатність 2МП, 1/2.9" CMOS-матриця; Фокус 2.8мм (кут огляду 102°); Кодеки S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H

	3
	Комутатор 10 портів некерований Ewind EW-S1910CF-AP або еквівалент
	шт
	20

20
	PoE Downlink порти: 8x RJ45 (10/100M) з підтримкою PoE; Uplink порти: 2x RJ45 (10/100M); Протокол PoE: IEEE802.3af/at бюджет 120 Вт;Підтримка AI Watchdog, самовідновлення портів, VLAN, збільшення відстані до 300 метрів, автоматична зміна швидкості, пріоритетний порт та скорочення витрат after-resale

	4
	Комутатор 6 портів некерований Ewind EW-S1906CF-AP або еквівалент
	шт
	   4
	POE Downlink порти: 4x RJ45 (10/100M) з підтримкою PoE; Uplink порти: 2x RJ45 (10/100M); Протокол PoE: IEEE802.3af/at бюджет 65 Вт; Підтримка AI Watchdog, самовідновлення портів, VLAN, збільшення відстані до 300 метрів, автоматична зміна швидкості

	5
	TP-Link TL-SG116 — Комутатор некерований Gigabit Ethernet 

або еквівалент
	
шт
	
4
	16 x 10/100/1000 /з автоузгодженням, пасивне охолодження, таблиця MAC-адрес 8000 записів, Jumbo-фрейми 10 Кб, розмір буфера 4.1 Мб, металевий корпус, чорний


	6

	Жорсткий диск (6ТВ) HDD SATA III 6,0 Tb, 64 Mb кеш, WD WD60PURZ Tb 
або еквівалент
	
шт
	
4
	Тип внутрішній

Призначення для сервера

Ємність 6000 ГБ

Форм-фактор 3.5 "

підключення

Інтерфейси підключення SATA 3

Технічні характеристики:
Частота обертання шпинделя 5400 об / хв

Обсяг буфера обміну 64 МБ

Середній час пошуку 4.2 мс

Зовнішня швидкість передачі даних 600 Мб / с

Споживана потужність при роботі 5.3 Вт

Споживана потужність при очікуванні 4.9 Вт

Ударостійкість при роботі 30 G

Ударостійкість при зберіганні 250 G

Рівень шуму при читанні 26 дБ

Рівень шуму в режимі очікування 25 дБ

Напрацювання на відмову 1000000 ч

підтримка NCQ

	7
	Монтажна коробка Light Vision VLC-08B або еквівалент
	шт

	127
	Кронштейн універсальний - монтажна коробка для зовнішнього встановлення камер відеоспостереження. Накладний спосіб встановлення. Ступінь захисту IP-60. X130*130*40 мм 130 (довжина) / 130 (ширина) / 40 (висота) мм; Пластик, стійкий до ультрафіолету та перепадів температур.

	8
	Антивандальний оптобокс Vagos 400 (300х400х150) гвинт або еквівалент
	шт
	19
	Габарити Ш*В*Г 400х300х150 мм. Тип дверей – пінальна. Замок-гвинтовий. Кабельні вводи - 4 відп. ∅ 22 мм.

Скринька відноситься до пінального типу конструкцій. Виріб встановлюється у підвалах, під'їздах, горищах тощо.

Ціліснозварна конструкція з листового металу надійно захищає встановлене всередині обладнання. 

	9
	Антивандальний ящик Vagos Super Antilom 15U-1,5
 або еквівалент
	шт
	1
	Габарити Ш*В*Г 600х750х600мм. Тип дверей – на прихованих петлях, посилена по периметру арматурою 12мм та втоплена на 25мм. Замок – сувальдний, із підвищеною секретністю. Кабельні вводи - 12 відп. ∅ 22 мм унизу. Антивандальний бокс Vagos Super Antilom 15U-1,5 встановлюється у місцях публічного доступу. Конструкція з листової сталі має необхідну міцність і жорсткість для захисту від крадіжок та пошкоджень обладнання. Кабельні введення спеціального виду перешкоджають розкраданню дротів. Знизу є 12 кабельних вводів Ø 22мм. Бокс кріпиться на стіні в 4-х точках через отвори Ø 8мм.

	10
	Кабель звита пара DH-PFM920I-5EU-U або еквівалент
	м
	3780
	Кабель внутрішній  UTP CAT5e 305 м (0.5 мм) Для підключення більшості охоронних систем відеоспостереження використовується кабель стандарту "вита пара". Компанія Dahua має спеціальну модель для експлуатації в приміщеннях — DH-PFM920I-5EU.

	11
	Витратні матеріали
	компл.
	1
	Блок розеток, короб для кабелю, клемники, мережеві роз'єми RJ-45 або аналоги, силові кабелі для підключення комутаційних боксів, анкера, кліпси, стяжки, роз'єми.



7. Процедура закупівлі: 

Відкриті торги (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).

