
PAGE  


                                                                                        Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  начальника  

Балаклійської  міської військової 

адміністрації  

від  24 лютого 2026  р.  № 390
Обгрунтування підстави для
здійснення замовником закупівлі по предмету закупівлі:
Первинне мобільне укриття  (швидкоспоруджуване)   (на 50 осіб) код ДК 021:2015«Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 «Конструкції та їх частини», уточнений код ДК 021-2015: 44211100-3 «Модульні та переносні споруди».

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Закупівля проводиться в рамках Програми  розвитку цивільного захисту Балаклійської  міської ради Харківської області на 2024 - 2026 роки для забезпечення населення громади від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних дій, терористичних актів та інших загроз шляхом створення безпечного та комфортного середовища для їх перебування .
Кошторисні призначення на закупівлю виділені розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 20.02.2026 №381 «Про внесення змін до бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік». 

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Балаклійська міська рада Харківської області, 64207, Україна , Харківська обл.,  Ізюмський р-н, Балаклія, вул. Захисників України, буд. 18; ЄДРПОУ 04058628; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади .
2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Первинне мобільне укриття  (швидкоспоруджуване)   (на 50 осіб) код ДК 021:2015«Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 «Конструкції та їх частини», уточнений код ДК 021-2015: 44211100-3 «Модульні та переносні споруди».

3.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
2500000,0 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозорро» та комерційних пропозицій від суб’єктів господарювання.

4. Розмір бюджетного призначення: 2500000,0 грн. 
5.Джерело фінансування: Кошти місцевого бюджету.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

   1) Ціна товару включає в себе податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортування, навантажування, розвантаження, монтаж, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих .
2) Строк поставки: до 20 березня 2026 року.

3) Технічні та якісні характеристики:

Споруда повинна  складатися з окремих монолітних модулів, які повністю вироблені із залізобетону  та передбачати окреме розташування,  повинна мати два окремі виходи з торців, виконаних з стінових панелей. Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,5 м2 на 1 особу. Витримувати  дію надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж 100 кПа (∆Pф = 100 кПа (1 кгс/см2)); 

Габаритні розміри (зовнішні) повинні становити  не менше (ШхДхВ) - 3650х12150х3000 мм.

Первинне мобільне укриття (швиткоспоруджуване) повинно мати:

  -загальну площу не меньше 34, м2.

 - корисну площу не меньше 27 м2.

 - два виходи з  тамбур-шлюзами з торців  з встановленими металевими дверима;

- дверний проріз не менше (ШхВ) 1000х2000 мм. 

	- стіни – залізобетон товщиною не менше 300 мм. оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;

	- покрівля –дах із залізобетону товщиною не менше 300 мм, покрівля даху повинна мати округлу форму, оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;

	- підлога – залізобетон товщиною не менше 200 мм., оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;


- вікна – не передбачені, відсутні.

Монолітні  модулі повинні відповідати наступним вимогам:

- стіни, стеля та підлога, повинні бути  єдиним монолітним виробом, що виготовляється одночасно (без холодних швів);

- розташування  підлоги та стелі до стін повинно бути виконане під кутом 90 0;

- висота  від підлоги до низу покрівлі має бути не менше ніж 2,5м;

- габарити внутрішні розміри одного модуля повинні бути не менше  (ШхДхВ) 3050х1000х2500 мм. 

- повинні бути виготовлені з класу бетону за міцністю не нижче  В30 F 300. 

Армування кожного модуля повинно відповідати наступним вимогам:

-верхня частина модулю (кути між стінами та покрівлею)  повинна мати посилення  арматурою кл. А500С, діаметром не менше 12мм.

- 3 ряди сіток арматурою кл. А500С, діаметром не менше 12мм,

- влаштування додаткового внутрішнього армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону сталевими  сітками діаметром дроту не менше 2 мм, чарунками не меньше ніж 25мм та не більше 40мм, що кріпиться до внутрішнього основного армування; 

- монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С. 

Виходи виготовлені з стінових панелей повинні відповідати наступним вимогам:
- габарити зовнішні розміри однієї стінової панелі поивинні становити не менше  (ШхДхВ) 3650х300х3000 мм. 

- повинні бути виготовлені з класу бетону за міцністю не нижче  В30 F 300. 

- дверний проріз  повинен бути не менше (ШхВ) 1000х2000 мм.
Армування стінової панелі повинні відповідати наступним вимогам:

-  3 ряди сіток арматурою кл. А500С  діаметром не менш 12мм,

- влаштування додаткового внутрішнього армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону сталевими  сітками діаметром дроту не менше 2 мм, чарунками не меньш ніж 25мм та не більше 40мм, (що кріпиться до внутрішнього основного армування ). 

- монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С.
Документи, що надається учасником:

· документ про якість на бетон;
· сертифікат якості на арматуру;
· паспорт на укриття;
· сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2018, IDT;  ISO 9001:2018; IDT ) ( на виробника);
· сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 ( ISO 14001:2015, IDT) ( на виробника);
· сертифікат відповідності ДСТУ 9195:2022; 

· декларацію про відповідність; 

· протокол випробувань. 

Додаткова комплектація: В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 2 шт; лавки для сидіння; монтажні елементи для кріплення окремих конструкцій між собою; електроосвітлення.
За захисними властивостями споруда/елементи споруди цивільного захисту повинні відповідати класу укриття не нижче А-IV згідно ДБН В.2.2-5:2023. Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу. 
Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені не раніше 2026 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати підписання видаткової накладної, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

	№ з/п
	Найменування товару згідно предмета закупівлі
	Кількість товару
	Найменування товару, запропонованого учасником 
	Виробник**
	Країна походження товару*
	Кількість товару
	Вимоги замовника
	Опис товару, що пропонується

	
	
	Згідно предмету закупівлі
	
	
	
	
	Параметри
	Значення параметрів
	

	1
	Первинне мобільне укриття (швидкоспоруджуване)  (в розрахунку на 50 осіб)
	1
	
	 
	 
	 
	Технічні параметри

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Матеріал
	Залізобетон
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бетон
	не нижче класу В30 W12 F300
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Робоча арматура
	із арматурного прокату класу А500С 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	(ДСТУ 3760:2019)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Висота, мм.
	не менше 
	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3000 мм.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ширина, мм.
	не менше 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3650 мм.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Довжина, мм.
	не менше 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	12150 мм.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтажні петлі
	із арматурного прокату класу А240С 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	(ДСТУ 3760:2019)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Інші вимоги
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,5 м2 на 1 особу
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Споруда  повинна складатись з  монолітних  залізобетонних  блок - модулів та стінових панелей, які з’єднуються між собою. В  комплект  поставки мають входити: металеві двері  в  кількості  2 шт., лавки  для  сидіння , монтажні елементи для кріплення блок-модулів та стінових панелей між собою, електроосвітлення.
	 
	


7.Процедура закупівлі: 

Відкриті торги (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених  Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.
