
PAGE  
2

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника 

Балаклійської міської 

військової адміністрації 

Ізюмського району 
Харківської області

від _________ 2026 № _______

Положення 

про систему відеоспостереження з аудіозаписом 

в адміністративній будівлі Балаклійської міської  ради 

Харківської області

1. Загальні положення
1.1. Положення про систему відеоспостереження з аудіозаписом в адміністративній будівлі Балаклійської міської ради Харківської області (далі - Положення) визначає порядок здійснення відеоспостереження з аудіозаписом та використання системи відеоспостереження з аудіозаписом  (способи здійснення, порядок встановлення, доступ до записів, їх збереження, відповідальність за порушення режиму доступу), що є власністю Балаклійської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області в особі Балаклійської міської ради Харківської області. 

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
відеозапис - зафіксована на електронному носії візуальна та звукова інформація, створена за допомогою системи відеоспостереження з аудіозаписом, що дозволяє зберігати та відтворювати їх у майбутньому;

відеоспостереження з аудіозаписом - фіксація та відображення візуальної та звукової інформації в зоні відеоспостереження за допомогою системи відеоспостереження;

зона відеоспостереження з аудіозаписом - визначена цим Положенням, з урахуванням технічних характеристик системи відеоспостереження з аудіозаписом, частина простору в адміністративній будівлі Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Захисників України, буд. 18 (далі – адміністративна будівля);  чи біля неї, щодо якої здійснюються відеоспостереження з аудіозаписом;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована a6o може бути конкретно ідентифікована;

система відеоспостереження з аудіозаписом - сукупність програмних i технічних засобів, у тому числі, відеокамер, відео-, аудіо- каналів зв'язку, пристроїв інших технічних засобів та кінцевих терміналів, призначених для збору, зберігання, обробки, відтворення, перетворення отриманої візуальної та звукової інформації (далі – система відеоспостереження з аудіозаписом);

обробка персональних даних - будь-яка дія a6o сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання i поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.3. Відеоспостереження з аудіозаписом у адміністративній будівлі здійснюються за допомогою системи відеоспостереження з аудіозаписом, встановлення, утримання та функціонування якої фінансується за рахунок Балаклійської міської територіальної громади.

1.4. Застосування системи відеоспостереження з аудіозаписом здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про охоронну діяльність», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», а також інших нормативно-правових актів, якими регулюються питання обробки даних шляхом здійснення відеоспостереження з аудіозаписом.
1.5. Під час здійснення відеоспостереження з аудіозаписом не використовується обладнання та програмне забезпечення, які забезпечують автоматичну ідентифікацію фізичних осіб, в тому числі шляхом збору та аналізу біометричних даних i параметрів.

1.6. Інформування про ведення відеоспостереження з аудіозаписом здійснюються шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень, зокрема інформаційних табличок (текстових чи/та графічних повідомлень), у зонах відеоспостереження з аудіозаписом на помітних місцях фасаду адміністративної будівлі, в адміністративній будівлі, зокрема в місцях загального користування, на входах/виходах у будівлю, в службових приміщеннях та кабінетах працівників, в яких встановлена система відеоспостереження з аудіозаписом, та на офіційному веб-сайті Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області/Балаклійської міської ради Харківської області.
1.7. Це Положення поширюється на працівників Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської ради Харківської області, управління та відділів Балаклійської міської ради Харківської області, в т.ч.  які є самостійними виконавчими органами Балаклійської міської ради Харківської області, а також на працівників орендарів приміщень адміністративної будівлі та відвідувачів адміністративної будівлі.

1.8. Працівники відділу, у кабінетах яких встановлені камери відеоспостереження з відеозаписом, несуть матеріальну відповідальність за збереження у відповідному технічному стані відповідних приладів системи відеоспостереження з  аудіозаписом.

1.9. Положення є обов'язковим для виконання працівниками Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської ради Харківської області, управління та відділів Балаклійської міської ради Харківської області, в т.ч.  які є самостійними виконавчими органами Балаклійської міської ради Харківської області. 

1.10. Положення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області/Балаклійської міської ради Харківської області: balakleyamer.gov.ua, а також може бути надане на вимогу зацікавленої особи для ознайомлення в адміністративній  будівлі.
2. Мета i завдання системи відеоспостереження з аудіозаписом. 
Об’єкти відеоспостереження з аудіозаписом
2.1. Відеоспостереження з аудіозаписом здійснюється з метою:
2.1.1. запобігання загрозам терористичного та диверсійного характеру в умовах воєнного стану;
2.1.2. запобігання виникненню та оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій у зоні здійснення відеоспостереження з аудіозаписом;

2.1.3. попередження можливих протиправних дій;
2.1.4. забезпечення режиму загальної та пожежної безпеки в адміністративній будівлі; 

2.1.5. забезпечення особистої безпеки працівників на робочих місцях та осіб, що перебувають у приміщеннях адміністративної будівлі;
2.1.6. фіксації (у разі необхідності) в зоні здійснення відеоспостереження подій та ситуацій, які впливають та/або можуть впливати на правовідносини, учасником яких є Ізюмська районна військова адміністрація Харківської області (яка є орендарем частини приміщень адміністративної будівлі), Балаклійська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області, Балаклійська міська рада Харківської області в процесі виконання покладених на них функцій;

2.1.7. контролю за доступом до адміністративної будівлі та її приміщень,  у тому числі сторонніх осіб;

2.1.8. забезпечення додержання законодавства про працю і правил охорони праці, забезпечення трудової і виробничої дисципліни;

2.1.9. належного утримання та збереження майна комунальної власності, мінімізації потенційної матеріальної шкоди;

2.1.10. в інших цілях, прямо передбачених законодавством.

2.2. Завдання системи відеоспостереження з аудіозаписом: 
2.2.1. відеоспостереження з аудіозаписом за зовнішнім периметром адміністративної будівлі та в адміністративній будівлі, зокрема в місцях загального користування, на входах/виходах у будівлю, в службових приміщеннях та кабінетах працівників;
2.2.2. недопущення завдання шкоди здоров’ю працівників, мінімізації матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів;
2.2.3. відеоспостереження з аудіозаписом  та відео фіксація з метою оперативного реагування та запобігання протиправним діям, конфліктним та аварійним ситуаціям;
2.2.4. відтворення та використання отриманої інформацій з метою та у спосіб, передбаченими чинним законодавством та цим Положенням.
2.3. Об’єктами відеоспостереження є:
2.3.1. зовнішній периметр адміністративної будівлі (Додаток 1);
2.3.2.  місця загального користування адміністративної будівлі, входи/виходи у будівлю, службові приміщення та кабінети працівників (Додатки 1 та 2).
2.4. Кімнати відпочинку, туалетні кімнати, душові, роздягальні для персоналу та інші місця, де людина може розраховувати на приватність, – входять до місць, в яких встановлення відеоспостереження з аудіозаписом  не допускається.
3. Порядок організації відеоспостереження з аудіозаписом
3.1 Відеоспостереження з аудіозаписом по зовнішньому периметру адміністративної будівлі та в адміністративній будівлі, в т.ч. в місцях загального користування, на входах/виходах у будівлю, в службових приміщеннях та кабінетах працівників, в яких встановлена система відеоспостереження з аудіозаписом, здійснюються цілодобово та відкрито. 

3.2. Види/типи засобів та  обладнання, що використовуються у системі відео-спостереження з аудіозаписом, їх кількість та характеристики зазначені у Додатку 3 до Положення.

3.3. Про ведення відеоспостереження з аудіозаписом інформуються працівники Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської ради Харківської області, управління та відділів Балаклійської міської ради Харківської області, в т.ч. які є самостійними виконавчими органами Балаклійської міської ради Харківської області, та інші особи, які потрапляють до зони відеоспостереження з аудіозаписом, шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень, зокрема інформаційних табличок (текстових чи/та графічних повідомлень), в адміністративній будівлі, зокрема в місцях загального користування, на входах/виходах у будівлю, в службових приміщеннях та кабінетах працівників, в яких встановлена система відеоспостереження з аудіозаписом, чи біля неї.

3.4. Відповідальним за організацію роботи, використання, технічно-експлуатаційне обслуговування системи відеоспостереження з аудіозаписом, обробку та зберігання даних, отриманих у результаті функціонування системи відеоспостереження з аудіозаписом є відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради. 

3.5. Обладнання, на якому зберігаються відеозаписи, є складовою системи відеоспостереження з аудіозаписом та встановлюється у приміщенні кладової № 133 на першому поверсі адміністративної будівлі. 

Доступ до вказаного приміщення мають лише посадові особи та працівники, зазначені у Додатку 4 до цього Положення «Перелік посадових осіб та працівників Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської  ради Харківської області та її виконавчих органів, які мають доступ до системи відеоспостереження з аудіозаписом та створених з її використанням відеозаписів у процесі виконання їх посадових, службових (трудових) обов'язків».

Система відеоспостереження з аудіозаписом  забезпечує автоматичну фіксацію та збереження фактів доступу до відеозаписів.

3.6. Термін зберігання відеозаписів з аудіозаписом не перевищує 30 днів з моменту їх здійснення. На тридцять перший календарний день дані, отримані із засобів відео та аудіо фіксації в системі відеоспостереження з аудіозаписом, знищуються системою відеоспостереження з аудіозаписом  в автоматичному режимі.

3.7. Якщо на відеозаписі з аудіозаписом зафіксовані події, що можуть мати юридичні наслідки для осіб, які потрапили в зону відеоспостереження з аудіозаписом та/або для Ізюмської районної військової адміністрації Харківської області, та/або для Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, та/або для Балаклійської міської  ради Харківської області, термін зберігання таких відеозаписів/їх фрагментів може бути продовжений на підставі рішення начальника Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, а у разі його відсутності, особи, яка виконує його обов’язки, на строк до 3 років з моменту їх здійснення.
Рішення начальника Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області або особи, яка виконує його обов’язки у разі його відсутності, про продовження терміну зберігання відеозаписів/їх фрагментів, приймається на підставі обґрунтованих звернень (запитів, скарг) фізичних та/або юридичних осіб, службових записок працівників Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області та/або Балаклійської міської  ради Харківської області та її виконавчих органів, у яких зазначено місце та час (в межах однієї години) події, що сталася.

Після закінчення строків зберігання відеозаписів/їх фрагментів вони підлягають знищенню.

3.8. Положеннями чинного законодавства України можуть встановлюватися інші строки зберігання відеозаписів з аудіозаписом/їх фрагментів.

4. Порядок перегляду трансляції та доступу до відеозаписів з аудіозаписом
4.1. Система відеоспостереження з аудіозаписом забезпечує відтворення отриманої візуальної та звукової інформації у режимі реального часу (трансляцію) на моніторах, розміщених:

- на посту охорони адміністративної будівлі, приміщення вестибюлю № 102 першого поверху адміністративної будівлі;
- в кабінеті керуючого справами виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області.

4.2. Трансляція на моніторі, розміщеному на посту охорони, здійснюється  з камер, що розташовані по зовнішньому периметру адміністративної будівлі та в місцях загального користування адміністративної будівлі, на входах/виходах у будівлю. 

4.3. Трансляція на моніторі, розміщеному у кабінеті керуючого справами виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області, здійснюється з камер, що розташовані по зовнішньому периметру адміністративної будівлі та в адміністративній будівлі: в місцях загального користування, на входах/виходах у будівлю, в службових приміщеннях та кабінетах працівників, в яких встановлена система відеоспостереження з аудіозаписом.

4.4. Доступ до трансляції з камер спостереження надається:

-  на посту охорони адміністративної будівлі – поліцейським Управління поліції охорони в Харківській області, з яким укладений договір про надання послуг з охорони публічної безпеки і порядку, з урахуванням положень Закону України «Про охоронну діяльність» з метою охорони адміністративної будівлі та її периметрів;
- в кабінеті керуючого справами виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області –  посадовим особам та працівникам Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської  ради Харківської області та її виконавчих органів, зазначеним у Додатку 4 до цього Положення «Перелік посадових осіб та працівників Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської  ради Харківської області та її виконавчих органів, які мають доступ до системи відеоспостереження з аудіозаписом та створених з її використанням відеозаписів у процесі виконання їх посадових, службових (трудових) обов'язків», з метою, зазначеною у пункті 2.1 Положення.
4.5. Перегляд трансляції з камер спостереження, а також відтворення та перегляд відеозаписів посадовими особами i працівниками, зазначеними у Додатку 4 до цього Положення, у в процесі виконання службових (трудових) обов'язків здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», зокрема з обмеженням доступу та унеможливленням присутності сторонніх осіб, недопущення несанкціонованого доступу до зафіксованої на відеозаписах інформації.
4.6. Доступ до відеозаписів третіх осіб здійснюється на підставі запиту (далі - запит), який подається з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», зокрема в частині дотримання форми та змісту, передбаченого для запиту на доступ до персональних даних, строків його вивчення та задоволення. 
Запит повинен містити відомості про зону відеоспостереження згідно зі Схемами розташування засобів i зон відеоспостереження з аудіозаписом по зовнішньому периметру адміністративної будівлі; в місцях загального користування адміністративної будівлі, входи/виходи у будівлю, службові приміщення та кабінети працівників (Додаток 1); Переліком місць  загального користування адміністративної будівлі,  входи/виходи у будівлю, службові приміщення та кабінети працівників, в яких встановлені засоби відеоспостереження з аудіозаписом (Додаток 2) a6o місце події, яка могла бути зафіксована системою відеоспостереження з аудіозаписом, дату та орієнтовний проміжок часу (в межах однієї години), протягом якого така подія відбулася.
4.7. Запит подається на ім'я начальника Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, а у разі його відсутності, особі, яка виконує його обов'язки, та є підставою для прийняття рішення щодо продовження терміну зберігання відеозапису відповідно до пункту 3.7 цього Положення.
4.8. Запит особи на доступ до відеозаписів, на яких вона зафіксована (доступ до своїх персональних даних), підлягає задоволенню за умов дотримання вимог цього Порядку та у разі однозначної ідентифікації особи запитувача та його верифікації в якості безпосереднього учасника подій, зафіксованих шляхом відеозапису, у тому числі, якщо запит подано його представником/законним представником.
Запитувачем для забезпечення його ідентифікації як безпосереднього учасника зафіксованих шляхом відеоспостереження подій додатково до запиту можуть надаватися підтверджуючі матеріали, зокрема приклади власного зображення для порівняння.
Балаклійська міська рада Харківської області не забезпечує отримувача фрагмента відеозапису носіями інформації.
Обробка (у тому числі подальше зберігання) наданих запитувачем матеріалів відбувається з дотриманням вимог законодавства в сфері захисту персональних даних.
4.9. Підстави для відмови у задоволенні запиту про надання доступу до відеозапису:
4.9.1. невідповідність запиту вимогам законодавства та цього Положення;
4.9.2. неможливість однозначної ідентифікації особи запитувача (не надано передбачених законодавством документів, що посвідчують особу);
4.9.3. неможливість однозначної ідентифікації запитувача та його верифікації як безпосереднього учасника подій (неможливість встановити тотожність особи запитувача до особи, зображеної на відеозаписі);
4.9.4. відсутність запитувача як безпосереднього учасника подій на відеозаписі;
4.9.5. інші випадки, передбачені чиним законодавством.
Рішення про відмову у задоволенні запиту про надання доступу до відеозапису може бути оскаржено в судовому порядку.
4.10. Доступ до системи відеоспостереження з аудіозаписом та здійснених з її допомогою відеозаписів з метою їх використання як доказів у процесі судового розгляду, а також для виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, тощо здійснюється державними органами в межах їх повноважень, на підставі та у порядку, визначених чинним законодавством.
4.11. Відстрочення/відмова від надання доступу до відеозапису здійснюється з урахуванням форми та змісту, передбачених для повідомлення про відстрочення/відмову у доступі до персональних даних, строків його вивчення та задоволення тощо.

5. Захист персональних даних під час використання
системи відеоспостереження з аудіозаписом
5.1. Використання персональних даних, отриманих шляхом відеоспостереження з аудіозаписом, допускається посадовими особами та працівниками Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської ради Харківської області та її виконавчих органів тільки відповідно до їх посадових, службових або трудових обов’язків із урахуванням вимог законодавства в сфері захисту персональних даних.

5.2. Володільцем персональних даних, отриманих шляхом відеоспостереження з аудіозаписом, є Балаклійська міська рада Харківської області, розпорядником зазначених персональних даних є відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради.

5.3. Особи, які мають доступ до відеозаписів, забезпечують захист матеріалів відеоспостереження від несанкціонованого розповсюдження.

5.4. Розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі відповідальним працівникам у зв'язку з виконанням ними посадових, службових або трудових обов’язків, не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Таке зобов'язання чинне після припинення працівниками, зазначеними у пункті 5.1 цього Положення, діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.5. Особи, винні у порушенні режиму функціонування системи відеоспостереження з аудіозаписом, несанкціонованому доступі до відеозаписів, їх неправомірному поширенні, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Балаклійської міської ради 





 
Надія БОВДУЙ
Додаток 1

до Положення про систему 

відеоспостереження з аудіозаписом 

в адміністративній будівлі 

Балаклійської міської  ради 

Харківської області

Схема розташування засобів i зон відеоспостереження з аудіозаписом 
по зовнішньому периметру адміністративної будівлі

[image: image1.jpg]



Схема розташування засобів i зон відеоспостереження з аудіозаписом в 
місцях загального користування адміністративної будівлі, входи/виходи у будівлю, службові приміщення та кабінети працівників

1-поверх
[image: image2.jpg]



2-поверх

[image: image3.jpg]2 nonepy

TR

il





3 поверх
[image: image4.jpg]dowon .





4 поверх 
[image: image5.jpg]xdowou i





Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Балаклійської міської ради 





 
Надія БОВДУЙ

Додаток 2
до Положення про систему 

відеоспостереження з аудіозаписом 

в адміністративній будівлі 

Балаклійської міської  ради 

Харківської області

Перелік місць  загального користування адміністративної будівлі, 

входи/виходи у будівлю, службові приміщення та кабінети працівників, 

в яких встановлені засоби відеоспостереження з аудіозаписом

	№ п/п
	Поверх
	№ кабінету,

приміщення (коридор, сходи)
	Обладнання відеоспостереження
	К-сть встановленого обладнання відеоспостереження з аудіозаписом, шт

	1
	підвал
	9
	IP відеокамера 
	1

	2
	підвал
	66
	IP відеокамера 
	1

	3
	підвал
	68
	IP відеокамера 
	1

	4
	перший 
	102 (центральний сходовий марш)
	IP відеокамера 
	2

	5
	перший 
	103
	IP відеокамера 
	1

	6
	перший 
	106
	IP відеокамера 
	1

	7
	перший 
	107
	IP відеокамера 
	1

	8
	перший 
	108
	IP відеокамера 
	1

	9
	перший 
	109
	IP відеокамера 
	1

	10
	перший 
	110
	IP відеокамера 
	1

	11
	перший 
	111
	IP відеокамера 
	1

	12
	перший 
	112
	IP відеокамера 
	1

	13
	перший 
	114
	IP відеокамера 
	1

	14
	перший 
	115
	IP відеокамера 
	1

	15
	перший 
	116
	IP відеокамера 
	1

	16
	перший 
	117
	IP відеокамера 
	1

	17
	перший 
	123
	IP відеокамера 
	1

	18
	перший 
	133
	IP відеокамера 
	1

	
	
	
	32-канальний реєстратор 
	4

	
	
	
	Жорсткий диск 
	4

	
	
	
	Антивандальний ящик
	1

	19
	перший 
	137
	IP відеокамера 
	1

	20
	перший 
	138
	IP відеокамера 
	2

	21
	перший 
	154
	IP відеокамера 
	1

	22
	перший 
	155
	IP відеокамера 
	1

	23
	перший 
	157
	IP відеокамера 
	1

	24
	перший 
	158
	IP відеокамера 
	1

	25
	перший 
	162
	IP відеокамера 
	1

	26
	перший 
	163
	IP відеокамера 


	1

	№ п/п
	Поверх
	№ кабінету,

приміщення (коридор, сходи)
	Обладнання відеоспостереження
	К-сть встановленого обладнання відеоспостереження з аудіозаписом, шт



	27
	другий 
	201
	IP відеокамера 
	2

	28
	другий 
	202
	IP відеокамера 
	1

	29
	другий 
	203
	IP відеокамера 
	1

	30
	другий 
	205
	IP відеокамера 
	1

	31
	другий 
	206
	IP відеокамера 
	1

	32
	другий 
	207
	IP відеокамера 
	1

	33
	другий 
	208
	IP відеокамера 
	1

	34
	другий 
	209
	IP відеокамера 
	1

	35
	другий 
	211
	IP відеокамера 
	1

	36
	другий 
	212
	IP відеокамера 
	1

	37
	другий 
	213
	IP відеокамера 
	1

	38
	другий 
	214
	IP відеокамера 
	1

	39
	другий 
	215
	IP відеокамера 
	1

	40
	другий 
	216
	IP відеокамера 
	1

	41
	другий 
	217
	IP відеокамера 
	1

	42
	другий 
	218
	IP відеокамера 
	1

	43
	другий 
	219
	IP відеокамера 
	1

	44
	другий 
	221
	IP відеокамера 
	1

	45
	другий 
	222
	IP відеокамера 
	1

	46
	другий 
	224
	IP відеокамера 
	1

	47
	другий 
	232
	IP відеокамера 
	2

	48
	другий 
	240
	IP відеокамера 
	1

	49
	другий 
	241
	IP відеокамера 
	1

	50
	другий 
	243
	IP відеокамера 
	1

	51
	другий 
	244
	IP відеокамера 
	1

	52
	другий 
	245
	IP відеокамера 
	1

	53
	другий 
	246
	IP відеокамера 
	1

	54
	другий 
	248
	IP відеокамера 
	1

	55
	другий 
	249
	IP відеокамера 
	1

	56
	другий 
	250
	IP відеокамера 
	1

	57
	другий 
	251
	IP відеокамера 
	1

	58
	другий 
	253
	IP відеокамера 
	1

	59
	третій 
	317 (центральний сходовий марш)
	IP відеокамера 
	1

	60
	третій 
	325
	IP відеокамера 
	1

	61
	третій 
	336
	IP відеокамера 
	1

	62
	третій 
	335
	IP відеокамера 
	1

	63
	третій 
	333


	IP відеокамера 
	1

	64
	третій 
	334
	IP відеокамера 
	1

	65
	третій 
	316
	IP відеокамера 
	1

	66
	третій 
	301
	IP відеокамера 
	1

	67
	третій 
	303
	IP відеокамера 
	1

	68
	третій 
	350
	IP відеокамера 
	1

	69
	третій 
	337
	IP відеокамера 
	1

	№ п/п
	Поверх
	№ кабінету,

приміщення (коридор, сходи)
	Обладнання відеоспостереження
	К-сть встановленого обладнання відеоспостереження з аудіозаписом, шт.

	70
	четвертий
	401
	IP відеокамера 
	1

	71
	четвертий
	402
	IP відеокамера 
	1

	72
	четвертий
	403
	IP відеокамера 
	1

	73
	четвертий
	404
	IP відеокамера 
	1

	74
	четвертий
	405
	IP відеокамера 
	1

	75
	четвертий
	406
	IP відеокамера 
	1

	76
	четвертий
	407
	IP відеокамера 
	1

	77
	четвертий
	408
	IP відеокамера 
	1

	78
	четвертий
	409
	IP відеокамера 
	1

	79
	четвертий
	410
	IP відеокамера 
	1

	80
	четвертий
	417
	IP відеокамера 
	1

	81
	четвертий
	418
	IP відеокамера 
	1

	82
	четвертий
	419
	IP відеокамера 
	1

	83
	четвертий
	421
	IP відеокамера 
	1

	84
	четвертий
	422
	IP відеокамера 
	1

	85
	четвертий
	423
	IP відеокамера 
	1

	86
	четвертий
	424
	IP відеокамера 
	1

	87
	четвертий
	431
	IP відеокамера 
	1

	88
	четвертий
	432
	IP відеокамера 
	1

	89
	четвертий
	433
	IP відеокамера 
	1

	90
	четвертий
	434
	IP відеокамера 
	1

	91
	четвертий
	435
	IP відеокамера 
	1

	92
	четвертий
	436
	IP відеокамера 
	1

	93
	четвертий
	437
	IP відеокамера 
	1

	94
	четвертий
	438
	IP відеокамера 
	1

	95
	четвертий
	439
	IP відеокамера 
	1

	96
	четвертий
	440
	IP відеокамера 
	1

	97
	четвертий
	441
	IP відеокамера 
	1

	98
	четвертий
	442
	IP відеокамера 
	1

	99
	четвертий
	443
	IP відеокамера 
	1

	100
	четвертий
	444
	IP відеокамера 
	1

	101
	четвертий
	445
	IP відеокамера 
	1

	102
	четвертий
	446
	IP відеокамера 
	1

	103
	четвертий
	447
	IP відеокамера 
	1

	104
	четвертий
	448
	IP відеокамера
	1

	105
	четвертий
	449
	IP відеокамера 
	1

	106
	четвертий
	450
	IP відеокамера 
	2

	107
	четвертий
	451
	IP відеокамера 
	1

	108
	четвертий
	453
	IP відеокамера 
	1

	109
	четвертий
	455
	IP відеокамера 
	1

	110
	четвертий
	456
	IP відеокамера 
	1

	111
	четвертий
	457
	IP відеокамера 
	1

	112
	четвертий
	458
	IP відеокамера 
	1

	113
	четвертий
	459
	IP відеокамера 
	1

	114
	четвертий
	460
	IP відеокамера 
	1

	115
	четвертий
	461
	IP відеокамера 
	1

	№ п/п
	Поверх
	№ кабінету,

приміщення (коридор, сходи)
	Обладнання відеоспостереження
	К-сть встановленого обладнання відеоспостереження з аудіозаписом, шт

	116
	четвертий
	462
	IP відеокамера 
	1

	117
	четвертий
	463
	IP відеокамера 
	1


Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Балаклійської міської ради 





 
Надія БОВДУЙ

Додаток 3
до Положення про систему 

відеоспостереження з аудіозаписом 

в адміністративній будівлі 

Балаклійської міської  ради 

Харківської області

Види/типи засобів та  обладнання, що використовуються 

у системі відеоспостереження з аудіозаписом 
	№
	 Найменування

          товару
	Од.

вим.
	Кіл-

  ть
	          Технічні та інші характеристики



	1
1
	32-канальний реєстратор DHI-NVR4232-4KS3
	
шт
	
4
	32-канальний 4K мережевий відеореєстратор; 1U 2HDD Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; декодування: макс 8 каналів х 1080р; вхідний потік 160 Мбіт/с; аналітика за рахунок камери: виявлення/розпізнавання облич (6кан); охорона периметра (6кан); SMD Plus (6кан)



	2
	IP відеокамера 2 Мп ATIS AND-2MIRP-20W/3.6A
	шт
	127
	Матриця 1/3” Progressive Scan CMOS Sensor з роздільною здатністю 2 Мп (1920х1080). 
Фокусна відстань: 3.6 мм. 
Матеріал: пластик.
Ступінь захисту: IP54.
Розміри: діам. 109.43х88.5мм. Швидкість запису: 30 кадрів/с. Компресія відео: H.264/H.265/JPEG/AVI/M JPEG.LED-підсвічування: до 25м. Живлення: DC 12B/PoE

	3
	Комутатор 10 портів некерований Ewind EW-S1910CF-AP
	шт
	20

20
	PoE Downlink порти: 8x RJ45 (10/100M) з підтримкою PoE; Uplink порти: 2x RJ45 (10/100M); Протокол PoE: IEEE802.3af/at бюджет 120 Вт; Підтримка AI Watchdog, самовідновлення портів, VLAN, збільшення відстані до 300 метрів, автоматична зміна швидкості, пріоритетний порт та скорочення витрат after-resale

	4
	Комутатор 6 портів некерований Ewind EW-S1906CF-AP 
	шт
	   4
	Комутатор 6 портів некерований Ewind EW-S1906CF-AP. POE Downlink порти: 4x RJ45 (10/100M) з підтримкою PoE; Uplink порти: 2x RJ45 (10/100M); Протокол PoE

	5
	TP-Link TL-SG116 –  Комутатор некерований 
Gigabit Ethernet 
	
шт
	
4
	16 x 10/100/1000 /з автоузгодженням, пасивне охолодження, таблиця MAC-адрес 8000 записів, Jumbo-фрейми 10 Кб, розмір буфера 4.1 Мб, металевий корпус, чорний



	6

	Жорсткий диск (6ТВ) HDD SATA III 6,0 Tb, 64 Mb кеш, WD WD60PURZ Tb 
	
шт
	
4
	Технічні характеристики:

Частота обертання шпинделя 5400 об / хв

Обсяг буфера обміну 64 МБ

Середній час пошуку 4.2 мс

Зовнішня швидкість передачі даних 600 Мб / с

Споживана потужність при роботі 5.3 Вт

Споживана потужність при очікуванні 4.9 Вт

Ударостійкість при роботі 30 G

Ударостійкість при зберіганні 250 G



	7
	Монтажна коробка Light Vision VLC-08B 
	шт

	127
	Кронштейн універсальний - монтажна коробка для зовнішнього встановлення камер відеоспостереження. Накладний спосіб встановлення. Ступінь захисту IP-60. 

	8
	Антивандальний оптобокс Vagos 400 (300х400х150) гвинт
	шт
	19
	Габарити Ш*В*Г 400х300х150 мм. Тип дверей – пінальна. Замок-гвинтовий. Кабельні вводи - 4 відп. ∅ 22 мм.

Скринька відноситься до пінального типу конструкцій. 

	9
	Антивандальний ящик Vagos Super Antilom 15U-1,5
	шт
	1
	Габарити Ш*В*Г 600х750х600мм. Тип дверей – на прихованих петлях, посилена по периметру арматурою 12мм та втоплена на 25мм. Замок – сувальдний, із підвищеною секретністю. Кабельні вводи - 12 відп. ∅ 22 мм унизу. Антивандальний бокс Vagos Super Antilom 15U-1,5. 
 

	10
	Кабель звита пара DH-PFM920I-5EU-U 
	м
	3780
	Кабель внутрішній  UTP CAT5e 305 м (0.5 мм) Для підключення більшості охоронних систем відеоспостереження використовується кабель стандарту "вита пара". Компанія Dahua має спеціальну модель для експлуатації в приміщеннях — DH-PFM920I-5EU.

	11
	Витратні матеріали
	компл.
	1
	Блок розеток, короб для кабелю, клемники, мережеві роз'єми RJ-45 або аналоги, силові кабелі для підключення комутаційних боксів, анкера, кліпси, стяжки, роз'єми.


Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Балаклійської міської ради 





 
Надія БОВДУЙ

Додаток 4
до Положення про систему 

відеоспостереження з аудіозаписом 

в адміністративній будівлі 

Балаклійської міської  ради 

Харківської області

Перелік посадових осіб та працівників 

Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області, Балаклійської міської  ради Харківської області та її виконавчих органів, які мають доступ до системи відеоспостереження з аудіозаписом та створених з її використанням відеозаписів у процесі виконання їх посадових, службових (трудових) обов'язків

Безпосередній доступ мають:

1. Начальник Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області.

2. Керуючий справами виконавчого комітету Балаклійської міської ради  Харківської області.

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Балаклійської міської ради 





 
Надія  БОВДУЙ

